# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    2023101301    号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | 左家庄CYP135配电室 胡家园CYP406配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 左家庄北二区/胡家园 | 所属街乡 | 左家庄街道/东直门街道 |
| 检查时间 |  | 2023年 10 月 13 日 |  |  |
| 检查方式 |  | ☑日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 10月 13 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 现场查看CYP135配电室挡鼠板未放置门口建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时放好； - 2.现场查看胡家园CYP406消防设施，灭火器数量不足，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成数量补充。 |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2023 年 11 月 12 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    2023101902    号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYK054大西洋开闭站、望京大西洋西区配电室CYP1282 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 望京街道广顺北大街33号院 | 所属街乡 | 望京街道 |
| 检查时间 |  | 2023年 10 月 19 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 10月 19 日开展 配电室、开闭站 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 现场查看CYK054大西洋开闭站的消防设施，部分灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 2、CYK054大西洋开闭站室内存放杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时清理； - 2、望京大西洋西区配电室CYP1282内脱落插座脱落，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时恢复固定。 |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2023 年 11 月 18 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    2023102603    号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP1371、CYP1372、CYP1373配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 常营住欣家园小区 | 所属街乡 | 东风乡 |
| 检查时间 |  | 2023年 10 月 26 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 10月26 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 1、现场查看消防设施，CYP1371和CYP1372配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 2、CYP1371和CYP1373配电室内存放杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时清理； - 3、CYP1373配电室内警示标识固定不牢固，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时维修； |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2023 年 11 月 25 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    2023110104    号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP1941、CYP1943配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 东风乡辛庄二街 | 所属街乡 | 东风乡 |
| 检查时间 |  | 2023年 11 月 01 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 11 月 01 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 1、现场查看消防设施，CYP1941和CYP1943配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 2、CYP941和CYP1943配电室电缆夹层盖板未盖好，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时整改； |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2023 年 12 月 01 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    2023111705   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYK145开闭站、CYP1062配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 八里庄街道慈云寺东路 | 所属街乡 | 八里庄街道 |
| 检查时间 |  | 2023年 11 月 17 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 11 月 17 日开展 开闭站、配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 1、现场查看消防设施，CYK145开闭站内灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 2、CYYK145开闭站内线路裸露，插座盒固定不牢固，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时整改； - 3、CYP1062配电室内安全出口指示灯不亮，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时维修更换； - 4、CYP1062配电室内电缆夹层潮湿，需要通风处理，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)进行通风处理。 |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2023 年 12 月 16 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    2023112406   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP803、CYP804、CYP749配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 奥林匹克花园一期 | 所属街乡 | 八里庄街道 |
| 检查时间 |  | 2023年 11 月 24 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 11 月 24 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 1、现场查看，CYP804配电室内有杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成清理； - 2、CYP804配电室室内照明灯部分不亮，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时维修更换； - 2、CYP804配电室内设备柜上的塑料苫布需要撤掉，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时撤掉； - 3、CYP803配电室内警示标识脱落，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴好； - 4、CYP749配电室室内照明灯部分不亮，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时维修更换。 |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2023 年 12 月 23 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    2023112907   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | 蒋府家园1#配电室CYP841、蒋府家园4#配电室CYP842 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 将府家园 | 所属街乡 | 将台地区 |
| 检查时间 |  | 2023年 11 月 29 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 11 月 29 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 1、CYP841配电室电缆夹层没有警示标识，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴； - 2、CYP841配电室设备柜门缺失，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时维修更换； - 3、CYP842配电室电缆夹层没有警示标识，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴； - 4、CYP841配电室内有杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成清理。 |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2023 年 12 月 29 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    2023120608   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP992、CYP991、CYP890配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 梵谷水郡 | 所属街乡 | 酒仙桥街道 |
| 检查时间 |  | 2023年 12 月 06 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 12 月 06 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 1、CYP992配电室电缆夹层没有警示标识，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴； - 2、现场查看消防设施，CYP992灭火器超期未年检年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 3、CYP992配电室照明开关脱落，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时固定； - 4、现场查看消防设施，CYP991灭火器超期未年检年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 5、CYP991配电室电缆夹层没有警示标识，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴； - 6、现场查看CYP991配电室门口未放置挡鼠板，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时放好。 |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2024 年 01 月 06 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    2023121509   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP224、CYP225、CYP226配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 珠江罗马嘉园 | 所属街乡 | 八里庄街道 |
| 检查时间 |  | 2023年 12 月 15 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 12 月 15 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 1、现场查看消防设施，CYP224配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 2、CYP225配电室电缆夹层盖板未盖好，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时恢复原位置； - 3、现场查看消防设施，CYP226配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 4、CYP226配电室电缆夹层盖板未盖好，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时恢复原位置； - 5、CYP226配电室电缆夹层没有警示标识，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴； |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2024 年 01 月 15 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    20231218010   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP900、CYP1065、CYP1013配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 阳光上东小区 | 所属街乡 | 将台地区 |
| 检查时间 |  | 2023年 12 月 18 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 12 月 18 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 1、CYP900配电室电缆夹层没有警示标识，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴； - 2、CYP1065配电室电缆夹层没有警示标识，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴； - 3、现场查看消防设施，CYP1065配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 4、现场查看消防设施，CYP1013配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2024 年 01 月 18 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    20231228011   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP1892、CYP1893、CYP1891配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 金隅汇星苑 | 所属街乡 | 高碑店地区 |
| 检查时间 |  | 2023年 12 月 28 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2023 年 12 月 28 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - 1、CYP1892配电室内有杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成清理； - 2、现场查看消防设施，CYP1893配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 3、CYP1893配电室内电缆夹层盖板未盖好，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时恢复原位置； - 4、现场查看消防设施，CYP1891配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 5、CYP1891配电室内有杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成清理； |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2024 年 01 月 28 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    20240106012   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP1091、CYP1093、CYP1090配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 鑫兆佳园小区 | 所属街乡 | 常营地区 |
| 检查时间 |  | 2024年 01 月 06 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2024 年 01 月 06 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: - CYP1091配电室内有杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成清理； - CYP1091配电室内电缆夹层盖板未盖好，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时恢复原位置； - 3、现场查看消防设施，CYP1093配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 4、CYP1093配电室内有杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成清理； - 5、CYP1090配电室内电缆夹层盖板未盖好，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时恢复原位置； |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2024 年 02 月 06 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    20240109013   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP636、CYP635配电室CYK053开闭站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 十里居小区 | 所属街乡 | 东风乡 |
| 检查时间 |  | 2024年 01 月 09 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2024 年 01 月 09 日开展 配电室和开闭站 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: 1、CYP636配电室内有杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成清理； - 2、现场查看消防设施，CYP635配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检； - 3、CYP635配电室内有杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成清理； - 4、CYP635配电室电缆夹层没有警示标识，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴； - 5、CYK053配电室灭火器超期未年检，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成年检。 |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2024 年 02 月 09 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：

# 北京市朝阳区城市管理委员会

# 安全隐患整改意见书

## 朝电安通知字第    20240116014   号

| 受检企业名称 |  | ### 朝阳供电公司 | 受检场所 | CYP1051、CYP1052、CYP1053配电室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场位置 |  | ### 朝新东里七区 | 所属街乡 | 东坝地区 |
| 检查时间 |  | 2024年 01 月16 日 |  |  |
| 检查方式 |  | 日常性检查 □专业性检查 □季节性检查 □节假日检查 □重大活动检查 □其他 |  |  |
| 安全隐 患 内 容 | 受北京市朝阳区城市管理委员会委托，我司于 2024 年 01 月 16 日开展 配电室 检查，检查过程中发现你单位存在如下安全隐患: 1、CYP1052配电室内有杂物，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时完成清理； 2、CYP1053配电室内柜体标识脱落，建议按照《变配电室安全管理规范》（DB11 527-2015)及时粘贴指定位置。 |  |  |  |
| 整 改 要求 | 请你单位必须于 2024 年 02 月 16 日之前按相关技术规范要求整改完毕，将安全隐患排除,并自查合格后上报安全隐患整改反馈书。(备注：隐患未完成整改前，必须做好隐患防范措施，落实监护人和整改责任人，按时完成整改，必要时停止生产，防止事故发生。) |  |  |  |
| 注：本通知书一式叁份，城市管理委、受检单位、第三方机构各执一份。 受检企业人员签字： 检查人员签字： |  |  |  |  |

### 联系方式：                                     联系方式：