2023年北京鼎欧餐饮管理有限公司

“7·29”一般触电事故整改和防范措施

落实情况评估报告

为深入贯彻落实市安委会、区委区政府做好生产安全事故调查的工作要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促本区生产安全事故整改和防范措施有效落实，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》要求，区应急局会同公安朝阳分局、区总工会、区司法局、区人力社保局、左家庄街道办事处等有关部门组成评估组，邀请区纪委区监委参与评估，并聘请专业技术机构配合评估组对朝阳左家庄北京鼎欧餐饮管理有限公司“7·29”一般触电事故责任追究和整改防范措施建议的落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况及相关做法

评估组依据相关规定，召开了会议研讨评估工作，并依据《朝阳左家庄北京鼎欧餐饮管理有限公司“7·29”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）中明确的责任追究建议和整改防范措施要求，通过资料审查、查阅文件、座谈询问、走访核查等方式，对该事故责任追究落实情况、涉事单位事故整改和防范措施的落实情况及安全现状进行了评估。参与评估的第三方专业技术单位根据评估情况编制了《朝阳左家庄北京鼎欧餐饮管理有限公司“7·29”一般触电事故整改和防范措施落实专项评估报告》（以下简称《专项评估报告》）。主要工作情况如下：

首先，区应急局组织召开工作会对北京鼎欧餐饮管理有限公司（以下简称“鼎欧公司”）等相关事故单位召开工作部署会，明确事后评估工作内容及要求，要求各单位进一步提高重视程度，切实应对评估工作，认真评估企业安全现状，严格制定并落实整改计划，保证本次评估的权威性、公正性、客观性。

随后，评估组对鼎欧公司进行访谈，了解事故单位的整改落实工作情况，并组织人员赴事故现场勘查。经核实，事故现场停业，事故单位自2023年8月7日起已不再开展生产经营活动。

最后，评估组对《事故调查报告》中被调查单位的责任追究落实情况、事故整改和防范措施落实情况的相关证明资料进行分析，专业技术机构在前期调研访谈、资料分析的基础上，依据相关规定编制完成了《专项评估报告》。

评估组结合专业技术机构出具的《专项评估报告》，起草了《朝阳左家庄北京鼎欧餐饮管理有限公司“7·29”一般触电事故整改和防范措施建议落实情况评估报告》（以下简称《评估报告》）。

- 责任追究落实情况

《事故调查报告》中对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚：

1.鼎欧公司总经理张某，未严格履行安全生产管理职责，未及时发现并消除和面机存在电气线路故障的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予张某处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2.鼎欧公司。未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予鼎欧公司罚款的行政处罚。

朝阳区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对鼎欧公司作出肆拾伍万元整罚款的行政处罚（处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2023〕021-A1号）；对鼎欧公司总经理张某作出上一年年收入百分之四十即贰万壹仟陆佰元整罚款的行政处罚（处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2023〕021-A2号），上述处罚已诉至人民法院，强制执行中。

- 整改和防范措施落实情况

《事故调查报告》中要求：

1.建立安全预防控制体系。鼎欧公司要坚持“风险优先、系统防控、全员参与、持续改进、信息化支撑”五项原则，落实好“主要负责人亲自上手、准确掌握基本知识、风险辨识评估全面、制定风险管控措施针对性要强、促进各种管理体系有机融合、风险管控和隐患排查要简明实用”六项基本要求、把握好“风险辨识、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进提升”五个关键环节。

2.加强设备设施安全管理。鼎欧公司要切实履行企业主体责任，从深从细抓好设备、设施安全管理工作，加大用电安全隐患排查力度，全面排查电气线路存在的故障问题；定期安排专业人员对用电设备进行维护与检测，淘汰不安全的设备、设施，立即在电源回路中安装剩余电流保护装置、更换接地失效的插线板，确保生产经营场所及有关设备、设施的安全，严防此类事故再次发生。

3.增强从业人员安全意识。鼎欧公司要严格按照相关法律、法规加强对其从业人员的安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，提高全员参与安全检查和整改的意识，在日常工作中坚持做好巡检工作，对于发现的安全隐患坚持“早发现、早汇报、早整改”，做到“四个及时”。

- 鼎欧公司表示深刻汲取事故教训，但自2023年8月7日起已不再开展生产经营活动。

- 事故发生单位安全安全管理现状

经核实，事故现场停止营业，事故单位自2023年8月7日起已不再开展生产经营活动。

- 评估发现的主要问题和相关工作建议

本次事故发生的直接原因为形成电流回路导致使用人员触电伤亡，具体问题和工作建议如下：

问题：触电伤亡事故是生产安全事故的高发事故，多由于生产经营单位用电安全管理不到位，未定期对电气线路及设备、设施进行经常性维护、保养，并定期检测，电源回路中未安装剩余电流保护装置、金属外壳无接地保护，形成安全隐患。

建议：此类问题仍是生产经营单位主体责任落实不到位和安全意识不足，部分非风险较高的商贸行业领域生产经营单位，如餐饮企业相较安全问题，往往更重视卫生、环境等与日常营业息息相关的管理落实，因此行业部门和属地应加强对企业的监督指导，明确安全隐患问题是企业在生产运营过程中绝对不能触碰的底线，对未履尽责的单位和负责人严格处罚，同时对用电安全、触电事故典型案例进行宣贯培训，提升企业及从业人员安全意识。

- 评估工作组综合评估意见

综上所述，评估组依法对朝阳左家庄北京鼎欧餐饮管理有限公司“7·29”一般触电事故责任追究和防范整改措施落实情况进行评估后认定：区应急局已依法落实了对鼎欧公司的行政处罚。该事故单位不再开展生产经营活动。

朝阳区应急管理局              2024年12月24日印发