第二轮北京市生态环境保护督察

整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 整改方案第22项 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题概述 | 雨污管线错接混接问题多发，区水务部门和有关街道（乡）整治缓慢。2021年3月以来，排查发现的649处雨污管线错接混接点位中，仍有160处未完成整改。 |
| 责任单位 | 区水务局、相关街乡、市排水集团 |  |
| 整改目标 | 完成160处雨污错接、混接点位整改，并完善辖区雨污错接混接台账，动态管理，形成长效机制。 |  |
| 整改措施 | 1.逐一分析，制定方案。针对未完成整改点位，落实主体责任，按照“一点一策”制定整改方案。 2.建立台账，全力推进。充分利用河长制工作机制，进一步压实主体责任，按照整改方案组织推进落实。建立错接混接点位台账，列入年度区级河长制责任清单，并纳入河长制年度考核内容。每月通报相关街乡错接混接整改任务完成情况，同步建立动态长效管理机制。 |  |
| 整改主要工作 及成效 | 针对未完成整改的雨污错接混接点位，区水务局牵头，相关街乡负责，按照“一点一策”，研究整改措施，发挥河长制作用，明确年度任务并加强考核，全力推进整改。 对于涉及企事业单位的点位，由街乡负责，督促排水单位自行整改；对于需要采取工程措施的点位，区水务局牵头，相关街乡配合，研究治理方案，落实工程资金，实施雨污错接混接治理工程。目前，160处错接混接点位已完成整改。 今后将继续发挥河长制作用，加强巡查，发现复排问题及时整改，形成动态长效管理机制。 |  |
| 整改时间 | 立行立改，长期坚持 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 罗霄雨 85971165 |  |