朝阳十八里店北京古隆盛家居生活用品市场

有限公司“6·9”一般触电事故整改和防范

措施落实情况评估报告

为深入贯彻落实市安委会、区委区政府做好生产安全事故调查的工作要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促本区生产安全事故整改和防范措施有效落实，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》要求，朝阳区应急管理局会同公安朝阳分局、区商务局、区总工会、区司法局、区人力社保局等有关部门组成评估组，邀请区纪委区监委参与评估，并聘请专业技术机构配合评估组对朝阳十八里店北京古隆盛家居生活用品市场有限公司“6·9”一般触电事故责任追究和整改防范措施建议的落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况及相关做法

评估组依据相关规定，召开了会议研讨评估工作，并依据《朝阳十八里店北京古隆盛家居生活用品市场有限公司“6·9”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）中明确的责任追究建议和整改防范措施要求，通过资料审查、查阅文件、座谈询问、走访核查等方式，对该事故责任追究落实情况、涉事单位事故整改和防范措施的落实情况及安全管理现状进行了评估。参与评估的第三方专业技术单位根据评估情况编制了《朝阳十八里店北京古隆盛家居生活用品市场有限公司“6·9”一般触电事故整改和防范措施落实专项评估报告》（以下简称《专项评估报告》）。主要工作情况如下：

首先，朝阳区应急管理局组织2024年15起生产安全事故责任单位召开工作部署会，明确事后评估工作内容及要求，要求各单位进一步提高重视程度，切实配合做好评估工作，认真评估企业安全现状，严格制定并落实整改计划，保证本次评估的权威性、公正性、客观性。

随后，评估组对北京古隆盛家居生活用品市场有限公司（以下简称“古隆盛公司”）进行访谈，并组织人员赴事故现场勘查。经核实，事故地点古隆盛公司五层目前无其他接电作业项目，正常经营中。

最后，评估组对《事故调查报告》中被调查单位的责任追究落实情况、事故整改和防范措施落实情况的相关证明资料初步分析，并要求事故相关单位补充提交落实责任追究及整改防范措施的相关证明材料；收到补交资料后，评估组再次对事故相关单位责任追究及事故整改和防范措施落实的相关证明资料进行分析。

专业技术机构在前期调研访谈、资料分析的基础上，依据相关规定编制完成了《专项评估报告》。

评估组结合专业技术机构出具的《专项评估报告》，起草了《朝阳十八里店北京古隆盛家居生活用品市场有限公司“6·9”一般触电事故整改和防范措施建议落实情况评估报告》（以下简称《评估报告》）。

- 责任追究落实情况

《事故调查报告》中要求对责任单位依法进行责任追究，具体落实处理情况如下：

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.古隆盛公司总经理黄某强。未严格履行安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除盖某福、张某违章作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予黄某强处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对黄某强处以人民币贰万肆仟玖佰陆拾元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2024〕009-A2号，并已结案。

2.古隆盛公司。违法将项目发包给不具备电工特种作业资格的盖某福、张某；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除盖某福、张某违章作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百

一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给

予古隆盛公司罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对古隆盛公司处以人民币伍拾伍万元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急告〔2024〕009-A1号。

- 整改和防范措施落实情况

《事故调查报告》中要求：

1.建立安全预防控制体系。古隆盛公司要组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。主要负责人要亲自上手，全员参与，全面评估风险隐患。要找准隐患点位，辨识安全风险等级，明确相关责任人员，按照安全风险分级采取相应的管控措施，及时消除各类问题，形成工作闭环。

2.严格落实企业主体责任。古隆盛公司要严格履行企业主体责任，从严从实抓好安全管理工作。一是要以总经理作为第一责任人，真正落实好“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强全体员工的安全意识观念。二是要进一步完善安全生产责任制以及各项安全生产管理制度，各部门经理、各级人员严格遵守各项法律法规，严格落实各项安全管理制度和操作规程。三是要加强生产经营项目的发包管理，严格审核第三方的安全生产条件和相应资质，严禁违法发包、违法出租等问题。

3.加强安全管理工作。古隆盛公司要深入检查各隐患风险点位，及时消除各类问题。一是要对不经营的、未租赁的场所及时断电，对吊顶内的线路桥架以及配电室、中控室、库房等重点点位和区域定期巡查。二是要对第三方作业人员做好备案工作，在作业时要派遣具备相应资质的专人进行看护，在作业前做好技术指导，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

4.提升属地监管效能。十八里店地区办事处要通过加强监督指导和社会共治等日常管理工作，督促生产经营单位落实安全生产法律法规要求，提高外包外租安全管理意识，规范签订安全生产管理协议，推动承发包和承出租单位安全管理职责和措施落实到位，压紧压实属地政府安全监管责任，坚决杜绝“以包代管、只租不管”等违法违规行为，防范和遏制违法外包外租引发的生产安全事故，促进生产经营单位外包外租安全规范有序。

事故单位深刻汲取事故教训，主要开展了以下工作：

古隆盛公司自事故发生后，一是与各维修外包单位、负责人签订的安全协议书；二是定期培训消防、防电等方面安全知识；三是增加每月两次检查电路线路安全隐患；四是为市场电工、保安购买安全保险；五是凡出现施工情况均向管理部门报备，由经理监督，且施工、维修现场需有两人以上才能开始作业；六是施工、维修现场人员必须持有相关作业的专业证书；七是由电工监督，电路方面维修，必须佩戴安全装置、穿戴防电、绝缘手套和鞋子才可维修；八是每日由经理和保安组成巡场小组，小组人员不少于2人，维持市场秩序，第一时间发现安全隐患并排除。

属地深刻汲取事故教训，主要开展了以下工作：

一是监督指导古隆盛公司开展全方位风险辨识，科学评估各类安全风险，责令古隆盛公司严格压实企业主体责任，完善内部安全生产责任制及相关管理制度，明确主要负责人及各岗位的安全职责，确保责任到人，开展安全生产风险点位专项排查工作，重点对该公司吊顶桥架、配电室、中控室及库房等关键区域进行全面检查；二是开展安全生产、消防、工贸行业及特种设备等重点行业领域的整治工作，依据相关法律法规和标准，进行全面排查，对检查出的安全隐患，建立台账清单，持续完善安全底数台账，细化安全标准，加大生产经营单位安全检查力度；三是组织企业法人及安全负责人参加安全培训，聚焦知识普及、风险辨识、应急处置与自救能力提升，并督促企业内部定期开展应急消防演练；四是推动生产经营单位严格遵守安全生产法律法规，强化外包外租安全管理意识，规范签订安全生产管理协议等。

上述材料基本证明事故发生后，事故单位按照《事故调查报告》中要求，建立了安全预防控制体系，主要负责人上手，全员参与，严格落实企业主体责任，加强发包管理，严格审核第三方安全生产条件，加强安全管理，制止和纠正违规行为；属地履行了安全监管责任，促进生产经营单位外包外租安全规范有序等，落实了事故整改措施。

- 事故发生单位安全管理现状

经核实，事故地点古隆盛公司五层目前无其他接电作业项目，正常经营中。

古隆盛公司提供了安全生产责任制、生产安全事故应急预案、租赁合同、安全会议记录、相关方安全协议、自查记录、施工现场监护记录、安全投入凭证、意外保险单等文件，基本可以证明该单位安全管理现状符合《事故调查报告》中的要求，但还应继续完善提升整体安全管理工作水平，具体见《专项评估报告》。

- 评估发现的主要问题和相关工作建议

本次事故发生的原因为施工人员无资质，违章作业，生产经营单位发包给不具备安全生产条件的个人等，未及时发现和消除隐患等，具体问题和工作建议如下：

问题：此次事故经常发生在生产经营单位外包检维修、简易安装作业活动中，最主要原因还是未做好外包外租管理规范。

建议：各级政府部门、单位应继续按照《关于进一步加强生产经营单位外包外租安全生产管理工作的通知》督促生产经营单位落实安全生产法律法规要求，增强外包外租安全管理意识，规范签订安全生产管理协议，推动承发包和承出租单位安全管理职责和措施落实到位。发包单位一定要严格资质条件审查，特别是承租单位资质、特种作业人员资格审核、备案等，发包与承包单位要规范签订安全生产管理协议，约定双方管理职责，同时发包方也要做好安全检查；属地和行业部门要完善监管措施，加强多种方式的检查和指导。

- 评估工作组综合评估意见

综上所述，评估组依法对朝阳十八里店北京古隆盛家居生活用品市场有限公司“6·9”一般触电事故责任追究和防范整改措施落实情况进行评估后认定：区应急管理局已依法落实了对古隆盛公司及相关人员的行政处罚。古隆盛公司已基本落实了事故整改和防范措施，安全管理现状基本符合《事故调查报告》中的要求。

朝阳区应急管理局              2026年1月7日印发