北京市朝阳区人民政府办公室

关于2018年挂牌重大（突出）及区域性火灾隐患销账的通知

朝政办函〔2019〕1号

各街道办事处、地区办事处（乡政府），区政府各委、办、局，各区属机构：

按照火灾隐患实行“季度报告、定期挂账、跟踪督办、整改销账”常态化监管模式的工作要求，在区政府的积极推动下，相关委办局及街乡的主要领导高度重视，形成工作合力，对前期区级政府挂牌督办的重大（突出）及区域性火灾隐患开展了集中整治，相关隐患单位积极落实消防安全主体责任，对本单位存在的消防安全隐患高度重视，加大了人力、物力投入，火灾隐患整改效果明显。截至目前，我区区级挂账督办突出火灾隐患共计8件，其中4件已整改完毕并销账（见附件1）；区域性火灾隐患共计25件，其中4件已整改完毕并销账（见附件2）。下一步，各单位要继续加大对遗留挂账火灾隐患的整治力度，严格落实消防安全主体责任，巩固火灾隐患整改效果，确保消防安全，为广大群众营造安全温馨的生活环境。

附件：1.2018年区级突出火灾隐患挂牌督办销账明细表

2.2018年区级区域性火灾隐患挂牌督办销账明细表

 北京市朝阳区人民政府办公室

 2019年1月28日

附件1

2018年区级突出火灾隐患挂牌督办销账明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **突出火灾隐患单位名称** | **详细地址** | **主体责任单位** | **存在的主要隐患** | **整改措施** | **整改进展** | **责任督办街乡** |
| 1 | 北京珠江世纪物业管理有限公司 | 北京市朝阳区广渠路28号 | 北京珠江世纪物业管理有限公司 | 自动消防设施不能正常联动控制，部分楼区室内消火栓系统无水 | 责令限期改正 | 已整改 | 劲松街道 |
| 2 | 新发地双桥市场 | 北京市朝阳区咸宁侯村村南 | 北京新发地双桥农副产品批发市场有限公司 | 整体建筑结构为岩棉彩钢板；自动喷水灭火系统损坏，不能恢复正常运行 | 责令限期改正 | 已整改 | 管庄乡 |
| 3 | 光辉里红星酒厂宿舍 | 北京市朝阳区建国路179号院内 | 北京红星酒厂 | 室内消火栓系统无水，无法保障正常使用  | 责令限期改正 | 已整改 | 建外街道 |
| 4 | 北京通双里市场 | 北京市朝阳区管庄乡双桥路100号 | 北京通双里农贸市场有限公司 | 局部为泡沫彩钢板搭建 | 责令限期改正 | 已整改 | 管庄乡 |

附件2

2018年区级区域性火灾隐患挂牌督办销账明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域名称** | **所属街乡** | **基本情况** | **存在的主要隐患** | **整改进展** |
| 1 | 观音堂村 | 王四营乡 | 户籍人口3110人，其中转居、散居人员1202人，外来流动人口2500多人 | 消防车通道狭窄，缺少消防水源，低端产业居多 | 已整改 |
| 2 | 孛罗营村 | 王四营乡 | 户籍人口2609人，流动人口7309人，倒挂比例1:2.8 | 消防车通道狭窄，缺少消防水源，低端产业居多，存在消防水源、消防车道建设欠账严重等突出火灾隐患 | 已整改 |
| 3 | 球场路社区 | 酒仙桥街道 | 户籍人口97206人，流动人2903人。位于酒仙桥路东侧，占地面积约0.42平方公里 | 该地区存在多个出租房、出租公寓现象，其主要存在建筑耐火等级低，火灾荷载大，消防设施器材缺失，堵塞、占用疏散通道、安全出口，消防安全管理不规范，电器线路私拉乱接，存在“三合一”“多合一”场所，存在消防水源、消防车道建设欠账严重等突出火灾隐患 | 已整改 |
| 4 | 光华里老旧小区 | 建外街道 | 光华里3、5、6、8、9、10、11、12号楼及二建平房区，位于北京市朝阳区光华里社区北侧，该楼为多产权房，大部分建于1958年，建筑主体为砖混结构，地上4层，居民共计411户 | 该地区以老旧住宅楼宇为主，楼内未设置消防灭火设施，存在较多住改商餐饮单位，消防车道被社会车辆占用，车辆无法进入，导致救援难度加大 | 已整改 |