2026年3月废气企业监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）

	企业名称
	行政区
	污染源类型
	监测点位
	监测点位类型
	监测时间
	监测项目及排放浓度
	标准限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京正东电子动力集团有限公司
	朝阳区
	工业污染源
	2#机组排口
	废气
	2026-03-18
	氮氧化物(mg/m3)
	26
	30
	是
	
	固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB 11/847-2011)
	

	
	
	
	
	
	
	二氧化硫(mg/m3)
	<3
	20
	是
	
	
	


