2023年北京星石广睿文化传播有限公司

“8·10”一般触电事故整改和防范措施

落实情况评估报告

为深入贯彻落实市安委会、区委区政府做好生产安全事故调查的工作要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促本区生产安全事故整改和防范措施有效落实，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》要求，朝阳区应急管理局会同公安朝阳分局、区总工会、区司法局、区人力社保局、香河园街道办事处等有关部门组成评估组，邀请区纪委区监委参与评估，并聘请专业技术机构配合评估组对朝阳香河园北京星石广睿文化传播有限公司“8·10”一般触电事故责任追究和整改防范措施建议的落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况及相关做法

评估组依据相关规定，召开了会议研讨评估工作，并依据《朝阳香河园北京星石广睿文化传播有限公司“8·10”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）中明确的责任追究建议和整改防范措施要求，通过资料审查、查阅文件、座谈询问、走访核查等方式，对该事故责任追究落实情况、涉事单位事故整改和防范措施的落实情况及安全管理现状进行了评估。参与评估的第三方专业技术单位根据评估情况编制了《朝阳香河园北京星石广睿文化传播有限公司“8·10”一般触电事故整改和防范措施落实专项评估报告》（以下简称《专项评估报告》）。主要工作情况如下：

首先，朝阳区应急管理局组织北京星石广睿文化传播有限公司（以下简称星石公司）、北京静安物业发展有限公司（以下简称静安公司）等事故单位召开工作部署会，明确事后评估工作内容及要求，要求各单位进一步提高重视程度，切实配合做好评估工作，认真评估企业安全现状，严格制定并落实整改计划，保证本次评估的权威性、公正性、客观性。

随后，评估组对静安公司、星石公司进行访谈，听取了事故单位整改落实工作情况的汇报。会后组织人员赴事故现场勘查。经核实，事故地点——朝阳香河园地区静安中心G层密瞳密室逃脱店，项目已完工，现场无作业活动。

最后，评估组对《事故调查报告》中被调查单位的责任追究落实情况、事故整改和防范措施落实情况的相关证明资料初步分析，并要求事故相关单位补充提交落实责任追究及整改防范措施的相关证明材料；收到补交资料后，评估组再次对事故相关单位责任追究及事故整改和防范措施落实的相关证明资料进行分析。

专业技术机构在前期调研访谈、资料分析的基础上，依据相关规定编制完成了《专项评估报告》。

评估组结合专业技术机构出具的《专项评估报告》，起草了《朝阳香河园北京星石广睿文化传播有限公司“8·10”一般触电事故整改和防范措施建议落实情况评估报告》（以下简称《评估报告》）。

- 责任追究落实情况

《事故调查报告》中要求对责任单位依法进行责任追究，具体落实处理情况如下：

- 1.王某宇，男，群众，静安中心项目经理，全面负责静安中心物业管理工作。未严格履行安全生产管理职责，未定期对大厦G层进行巡查，未检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由朝阳区应急管理局给予王某宇处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

- 区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对王某宇处以人民贰万伍仟肆佰陆拾伍元捌角叁分的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2023〕022-A2号，并已结案。

2.星石公司。违法违规组织施工作业，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予星石公司罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对星石公司处以人民币肆拾伍万元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2023〕022-A3号，上述处罚已诉至人民法院，强制执行中。

3.静安公司。对大厦G层密室内长期违法施工的问题失管失查，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除违法施工导致的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予静安公司罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对静安公司处以人民币肆拾伍万元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2023〕022-A1号，并已结案。

- 整改和防范措施落实情况

《事故调查报告》中要求：

1.建立安全预防控制体系。星石公司、静安公司要坚持“风险优先、系统防控、全员参与、持续改进、信息化支撑”五项原则，落实好“主要负责人亲自上手、准确掌握基本知识、风险辨识评估全面、制定风险管控措施针对性要强、促进各种管理体系有机融合、风险管控和隐患排查要简明实用”六项基本要求、把握好“风险辨识、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进提升”五个关键环节。

2.加强安全管理工作。静安公司要切实履行企业主体责任，从深从细抓好安全管理工作，以项目经理作为第一责任人真正落实好“安全第一， 预防为主”的安全生产方针，加强全体员工的安全意识观念。加强承租方施工人员、第三方人员施工作业的管理工作，定期对施工区域进行巡查，对进场作业人员实行登记备案制度，对于违章作业、违规施工问题要及时制止，及时消除存在的事故隐患。加大用电安全隐患排查力度，全面排查电气线路存在的故障问题，对不经营的、未租赁的场所及时断电并定期巡查，严防此类事故再次发生。

3.加强安保巡检工作。静安公司在日常工作中认真履行巡回检查制度，坚持做好巡检工作，对于封闭区域定期巡视，确保无人员进入，避免发生危险。及时更换不清晰、不显示的监控设备，对于出入口、电梯等人员流动性大的区域进行重点监控，对于发现的安全隐患坚持“早发现、早汇报、早整改”，做到“四个及时”。

4.完善安全管理体系。星石公司要完善安全管理体系，抓好从业人员的培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，落实好安全生产主体责任，杜绝违章无证操作的情况再次发生。

事故单位深刻汲取事故教训，主要开展了以下工作：

- 1.事故发生后，静安公司进一步强化层级管理，落实安全生产主体责任，坚决落实施工总承包单位对施工现场安全管理负总责的要求，制定了包括技术、生产、质量、安全、采购、劳务管理等各环节的全员安全生产责任制，要责任到人、链条闭环，加强各分包单位（包括专业承包、专业分包、劳务分包）的安全管理，按要求将分包安全工作纳入总包管理，签订了安全管理协议，并要求施工总承包单位要做好各分包单位的管理工作。

- 2.星石公司事故发生后不再参与任何项目实施，相关人员离开北京，事故发生后至评估工作结束为止，未在北京市范围内开展任何生产经营活动。

- 事故发生单位安全管理现状

评估组对静安中心安全管理现状进行评估。

静安公司提供了《安全生产管理制度汇编》《部门经理安全责任制》《员工安全责任书》《安全生产人员管理手册》《生产安全事故应急预案》以及日常的安全检查记录、会议记录、培训记录、现场检查照片、有关安全生产费用投入记录等文件；星石公司自事故发生后，截止至评估工作开始，在北京市范围内没有在建施工项目。

综上，根据静安公司、星石公司提供的事故发生后的相关资料，基本可以证明事故单位落实了事故整改和防范措施，静安中心安全管理现状符合事故整改要求，且截至本报告提交时间，事故项目已交付使用，暂未有其他一般生产安全事故发生。

- 评估发现的主要问题和相关工作建议

本项目的事故发生，与有关作业人员在无特种作业资格（电工）、未穿戴劳动防护用品的情况下开展作业活动直接关系。

具体问题和工作建议如下：

问题：本次事故发生充分说明了相关人员，特别是安全管理人员对特种作业人员有关活动管理不严格的问题。

建议：建议安全管理人员进一步强化特种作业人员管理，明确有关特种作业的审批要求，提升安全意识，防止类似事故的发生。

- 评估工作组综合评估意见

综上所述，评估组依法对朝阳香河园北京星石广睿文化传播有限公司“8·10”一般触电事故责任追究和防范整改措施落实情况进行评估后认定：区应急管理局已依法落实了对静安中心项目经理王某宇、星石公司和静安公司的行政处罚。静安公司、星石公司已基本落实了事故整改和防范措施，静安中心安全管理现状基本符合《事故调查报告》中的要求。

朝阳区应急管理局              2024年12月24日印发