附件1

2016年区级重大火灾隐患挂牌督办销账明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重大火灾隐患单位名称** | **详细地址** | **主体责任单位** | **存在的主要隐患** | **整改**  **措施** | **整改进展** | **责任督办街乡** |
| 1 | 北京祥龙通宝农副产品市场有限公司 | 北京市朝阳区立清路8号院2号楼-1层B06商场 | 北京祥龙通宝农副产品市场有限公司 | 该公司营业区域设置在地下二层，营业面积10000平方米，主要经营海鲜产品及海鲜产品现场加工。目前，该市场在地下二层营业区域上方夹层，设置群租房175间，面积为3000平方米，该群租房内主要居住人员为海鲜市场商户及外来人员，居住人数约为100余人。 | 责令限期改正 | 已整改 | 来广营乡 |
| 2 | 北京雅宝路老番街服装市场有限公司 | 朝阳区朝外怡景园3-5楼底商 | 北京雅宝路老番街服装市场有限公司 | 公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。 | 责令限期改正 | 已整改 | 朝外街道 |

附件2

2016年区级突出火灾隐患挂牌督办销账明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **突出火灾隐患单位名称** | **详细地址** | **主体责任单位** | **存在的主要隐患** | **整改**  **措施** | **整改进展** | | **责任督办街乡** | |
| 1 | 北京市求实职业学校安贞里校区 | 朝阳区安贞里三区11号楼 | 北京市求实职业学校安贞里校区 | 固定灭火设施室内消火栓无水，不能正常使用 | 责令限期改正 | 已整改 | | 安贞街道 | |
| 2 | 北京市朝阳区启明东润双语幼儿园 | 朝阳区酒仙桥东润枫景小区 | 北京市朝阳区启明东润双语幼儿园 | 固定灭火设施室内消火栓无水，不能正常使用 | 责令限期改正 | 已整改 | | 东风乡 | |
| 3 | 北京昆和物业管理有限公司 | 朝阳区朝阳北路52号院 | 北京昆和物业管理有限公司 | 自动消防设施未能完好有效 | 责令限期改正 | 已整改 | | 三间房乡 | |
| 4 | 北京吉乐利美商贸有限公司 | 北京市朝阳区英家坟7号楼地下室 | 北京市朝阳区英家坟7号楼 | 消防设施严重损坏 | 责令限期改正 | 已整改 | | 八里庄街道 | |
| 5 | 北京市二棉工贸发展公司 | 朝阳区八里庄东里1号西侧 | 北京市二棉工贸发展公司 | 无消防规划，消防车道占用严重，缺少消防水源 | 责令限期改正 | 已整改 | | 八里庄街道 | |
| **序号** | **突出火灾隐患单位名称** | **详细地址** | **主体责任单位** | **存在的主要隐患** | **整改**  **措施** | | **整改进展** | | **责任督办街乡** | |
| 6 | 北京金盏好美特家具建材城有限公司 | 金盏乡马各庄村北1012号 | 北京金盏好美特家具建材城有限公司 | 未按规定设置除自动灭火系统外的其他固定灭火设施，自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行 | 责令限期整改 | | 已整改 | | 金盏乡 | |
| 7 | 辉煌公寓 | 化工路5号 | 承租人江義弟 | 消防设施配备不足，消防通道不符合要求，未按规定设置室内消火栓及消防用水 | 责令限期整改 | | 已整改 | | 垡头街道 | |
| 8 | 北京久安恒通物业管理咨询服务有限公司 | 慧忠里小区304号楼 | 北京久安恒通物业管理咨询服务有限公司 | 半地下一层未设置自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统 | 责令限期整改  并临时查封 | | 已整改 | | 大屯街道 | |
| 9 | 北京天利翔源汽车销售服务有限公司 | 来广营乡新生村顾庄东一街东侧 | 北京天利翔源汽车销售服务有限公司 | 室内消火栓无水，不能正常使用 | 责令限期整改 | | 已整改 | | 来广营乡 | |
| 10 | 北京亚星香园农副产品综合市场有限公司 | 柳芳北里甲12号 | 北京亚星香园农副产品综合市场有限公司 | 有部分区域未按规定设置自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统 | 责令限期整改 | | 已整改 | | 香河园街道 | |
| 11 | 乐天超市有限公司酒仙桥分店 | 酒仙桥路12号 | 乐天超市有限公司酒仙桥分店 | 已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行 | 责令限期整改  并处罚款5万元 | | 已整改 | | 酒仙桥街道 | |
| **序号** | **突出火灾隐患单位名称** | **详细地址** | **主体责任单位** | **存在的主要隐患** | **整改**  **措施** | | **整改进展** | | **责任督办街乡** | |
| 12 | 北京前兴印刷有限公司 | 十八里店乡吕家营村 | 北京前兴印刷有限公司 | 地上一层西侧员工宿舍采用聚苯乙烯夹芯材料搭建 | 责令限期整改  并临时查封 | | 已整改 | | 十八里店乡 | |
| 13 | 北京朋源马术俱乐部员工宿舍 | 北京市朝阳区黑庄户乡万子营西村-1 | 北京朋源马术俱乐部 | 马术培训员工宿舍顶部采用聚苯乙烯夹芯材料搭建 | 责令限期整改  并临时查封 | | 已整改 | | 黑庄户乡 | |
| 14 | 黑桥仓储中心 | 崔各庄乡黑桥村 | 崔各庄乡黑桥村 | 消火栓系统无水无法使用，未设置烟感报警系统，未设置消防喷淋灭火系统 | 责令限期整改  并处罚款3万元 | | 已整改 | | 崔各庄乡 | |
| 15 | 朝阳妇幼保健医院 | 朝阳区潘家园华威里25号 | 朝阳妇幼保健医院 | 楼外西侧建筑采用聚苯乙烯夹芯材料搭建 | 责令限期整改 | | 已整改 | | 潘家园街道 | |

附件3

2016年区级区域性火灾隐患挂牌督办销账明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域名称** | **所属街乡** | **基本情况** | **存在的主要隐患** | **整改进展** |
| 1 | 于家围北村 | 豆各庄乡 | 区域北起杜仲公园，南至491电台，西起金田公园，东至双桥中路，占地面积约90000平方米，居住人数3000余人，房屋2000多间 | 老旧建筑多，消防安全布局不合理，防火间距不足；火灾报警和灭火设施设备配置不足；存在私拉电线、电气线路老化、未穿管保护或采取有效安全防范措施等隐患，易引发电气火灾；房屋多为彩钢板结构、群租房、“三合一”，“多合一”现象严重；人流高度集中，消防车道不畅 | 已整改 |