朝阳孙河北京宏远众达机电设备安装工程

有限公司“6·4”一般窒息事故整改和防范

措施落实情况评估报告

为深入贯彻落实市安委会、区委区政府做好生产安全事故调查的工作要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促本区生产安全事故整改和防范措施有效落实，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》要求，朝阳区应急管理局会同公安朝阳分局、区总工会、区司法局、区人力社保局等有关部门组成评估组，邀请区纪委区监委参与评估，并聘请专业技术机构配合评估组对朝阳孙河北京宏远众达机电设备安装工程有限公司“6·4”一般窒息事故责任追究和整改防范措施建议的落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况及相关做法

评估组依据相关规定，召开了会议研讨评估工作，并依据《朝阳孙河北京宏远众达机电设备安装工程有限公司“6·4”一般窒息事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）中明确的责任追究建议和整改防范措施要求，通过资料审查、查阅文件、座谈询问、走访核查等方式，对该事故责任追究落实情况、涉事单位事故整改和防范措施的落实情况及安全管理现状进行了评估。参与评估的第三方专业技术单位根据评估情况编制了《朝阳孙河北京宏远众达机电设备安装工程有限公司“6·4”一般窒息事故整改和防范措施落实专项评估报告》（以下简称《专项评估报告》）。主要工作情况如下：

首先，朝阳区应急管理局组织2024年15起生产安全事故相关单位召开工作部署会，明确事后评估工作内容及要求，要求各单位进一步提高重视程度，切实配合做好评估工作，认真评估企业安全现状，严格制定并落实整改计划，保证本次评估的权威性、公正性、客观性。

随后，评估组对北京市消防救援总队训练与战勤保障支队（北区）（以下简称“消防训保支队”）进行访谈。经核实，事故地点设备井经消防训保支队严格整改落实有限空间安全管理后，正常运行中。

最后，评估组对《事故调查报告》中被调查单位的责任追究落实情况、事故整改和防范措施落实情况的相关证明资料初步分析，并要求事故相关单位补充提交落实责任追究及整改防范措施的相关证明材料；收到补交资料后，评估组再次对事故相关单位责任追究及事故整改和防范措施落实的相关证明资料进行分析。专业技术机构在前期调研访谈、资料分析的基础上，依据相关规定编制完成了《专项评估报告》。

评估组结合专业技术机构出具的《专项评估报告》，起草了《朝阳孙河北京宏远众达机电设备安装工程有限公司“6·4”一般窒息事故整改和防范措施建议落实情况评估报告》（以下简称《评估报告》）。

- 责任追究落实情况

《事故调查报告》中要求对责任单位依法进行责任追究，具体落实处理情况如下：

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.高某江，北京宏远众达机电设备安装工程有限公司（以下简称“宏远众达公司”）总经理，全面负责本单位安全生产工作。未组织制定并实施本单位有限空间作业安全管理规章制度和操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予高某江处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对高某江处以人民币贰万壹仟陆佰元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2024〕016-A2号，并已结案。

2.宏远众达公司。安全管理缺失，未对项目相关人员开展包括有限空间作业岗位安全操作规程在内的安全教育培训，未向相关作业人员提供有限空间作业安全防护用品并监督其佩戴使用，未指派具备相应资质的人员进行有限空间作业监护。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第三十条第一款、第四十五条的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予宏远众达公司罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对宏远众达公司处以人民币伍拾伍万元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急告〔2024〕016-A1号，正在法院诉讼中。

- 整改和防范措施落实情况

《事故调查报告》中要求：

1.强化有限空间作业安全生产管理制度建设。北京市消防救援总队要督促所属各支队强化辖区范围内有限空间场所的有效辨识，建立有限空间安全管理台账。同时，要严格审查有限空间作业单位的安全生产条件及相关资质，监督作业单位履行相关责任与义务。北京市消防救援总队及所属各支队、宏远众达公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《有限空间作业安全技术规范》等法律法规要求，建立健全有限空间作业安全生产规章制度、安全生产责任制及安全操作规程，严格执行有限空间作业审批、报备制度，配备并督促作业人员佩戴、使用安全防护装备和设施，提升整体安全管理水平。

2.强化有限空间作业人员安全生产教育培训。北京市消防救援总队及所属各支队、宏远众达公司要严格按照相关法律法规要求，以北京市、支队驻地所在各区的安全生产工作部署为指导，以有限空间作业事故为警示案例，以规范作业操作流程为目标，将涉及有限空间作业各岗位相关人员全部纳入安全教育培训范围，做到培训对象、培训内容、培训时空三个“全覆盖”，有效提升各级管理人员、一线作业人员的安全意识和实操水平，从根本上消除事故隐患，严防事故发生。

3.强化各类外包项目的安全生产管理工作。北京市消防救援总队及所属各支队要不断提升外包项目安全管理水平，与项目施工单位签订专门的安全生产管理协议或者在项目合同中明确各自安全生产职责，推动施工方安全管理职责和相关措施落实到位。同时要将施工单位的安全生产工作与本单位相关工作同部署、同推进、同检查，坚决杜绝“以包代管、只租不管”等违法违规行为，防范和遏制违法外包引发的生产安全事故，促进外包项目安全规范有序进行。

事故单位深刻汲取事故教训，主要开展了以下工作：

消防训保支队自事故发生后，一是认真学习、严格遵守安全生产、建设工程、有限空间等法律法规规章和相关文件、标准、规范；二是成立内部有限空间作业安全管理小组，支队各部门、各级人员落实具体有限空间作业管理职责，至少每半年组织一次有限空间安全培训教育，专职安全管理人员必须熟记有限空间相关知识并熟练掌握有限空间作业操作规程；三是认真排查营区范围内有限空间，做好安全提示标志；四是定期组织有限空间风险排查，建立有限空间风险排查台账，形成常态化有限空间风险排查机制；五是制定了安全生产协议，依据法律法规严格规范双方安全责任等。

上述材料基本证明事故发生后，事故单位按照《事故调查报告》中要求，强化了有限空间作业安全生产管理制度建设，建立有限空间安全管理台账，做好安全生产教育培训，提升外包项目安全管理水平，与项目施工单位签订专门的安全生产管理协议或者在项目合同中明确各自安全生产职责等，落实了事故整改措施。

宏远众达公司因经营情况，未提交事故整改评估相关材料。

- 事故发生单位安全管理现状

经核实，事故地点设备井经消防训保支队经严格整改落实有限空间安全管理后，正常运行中。

消防训保支队提供《加强内部有限空间作业安全管理的若干要求》《安全协议书》及有限空间专项检查表等事故发生后的安全工作相关资料，并表示支队成立内部有限空间作业安全管理小组后定期排查，至少每半年组织一次有限空间安全培训教育，专职安全管理人员必须熟记有限空间相关知识并熟练掌握有限空间作业操作规程；对有限空间作业进行事前风险识别，提前研判和风险分析，确定风险等级；严格按照有限空间相关作业规范开展工作；有限空间作业外包施工时，依法依规严格落实外包管理工作。综上，根据消防训保支队提供的事故发生后的安全工作相关资料，基本可以证明该单位安全管理现状符合《事故调查报告》中的要求。

宏远众达公司因其经营情况，未提交现状安全工作情况相关材料，未开展评估工作。

- 评估发现的主要问题和相关工作建议

本次事故发生的原因为施工单位无资质，违章作业，生产经营单位发包给不具备安全生产条件的个人等，未及时发现和消除隐患等，具体问题和工作建议如下：

问题：此次事故为典型的有限空间作业事故，发包单位对外包工作安全管理不到位、施工企业不具备资质，作业人员未按规范通风检测、监护人员未佩戴防护装备盲目施救。

建议：按照《北京市安全生产委员会办公室关于印发〈加强有限空间作业安全生产工作的若干措施〉的通知》规定，各单位要将存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息风险的有限空间纳入台账进行统一管理，要严格作业审批，加强风险管控，强化作业监护，规范发包管理，提升应急能力等。此外，各级政府部门、单位应继续按照《关于进一步加强生产经营单位外包外租安全生产管理工作的通知》督促生产经营单位落实安全生产法律法规要求，增强外包外租安全管理意识，严格资质条件审查，规范签订安全生产管理协议，推动承发包和承出租单位安全管理职责和措施落实到位。

- 评估工作组综合评估意见

综上所述，评估组依法对朝阳孙河北京宏远众达机电设备安装工程有限公司“6·4”一般窒息事故责任追究和防范整改措施落实情况进行评估后认定：区应急管理局已依法落实了对宏远众达公司及相关人员的行政处罚。宏远众达公司、消防训保支队已基本落实了事故整改和防范措施，消防训保支队安全管理现状基本符合《事故调查报告》中的要求。

朝阳区应急管理局              2026年1月7日印发