十八里店乡限额以下小型工程施工

安全管理办法（试行）

（2023年修订）

第一条【依据目的】为加强本乡限额以下小型工程的安全生产管理，落实生产经营单位安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《危险化学品安全管理条例》《北京市安全生产条例》《北京市街道办事处条例》《北京市人民政府关于向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》《北京市限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）》（2023年修订）《朝阳区限额以下小型工程安全管理实施细则（试行）》（2023年修订）《北京市朝阳区安全生产工作职责分工规定》等法律法规和文件，结合本乡实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本办法适用于在本乡行政区域内从事限额以下小型工程的新建、改建、扩建、装饰装修和拆除等有关活动的安全生产监管(管理)及指导和服务。

本办法所称的限额以下小型工程，是指按规定无需办理施工许可手续且涉及公共区域的建设工程，具体包括：

（一）房屋建筑和市政基础设施类：在本乡行政区域内进行工程投资额在100万元以下（含）或建筑面积在300平方米以下（含），无需申请办理建筑工程施工许可证的各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施的施工。

- （二）其他行业工程或施工作业活动：投资100万元以下的公路、水利（水务）、园林绿化、通信、电力、文物、公用等专业工程，以及城市更新工程（含背街小巷整治工程、架空线路入地工程等）、环境整治提升工程、市政公用管线改移工程等。

- （三）依法无需或无法申请办理建筑工程施工许可证、在公共区域进行的专业专项作业活动,区级各行业主管部门或综合监管部门按照本行业领域划分标准，应明确相关的管理标准和检查清单，其中专业专项作业活动主要包括:

- 1.住宅楼、商业及办公楼宇内电梯、消防系统等专业设施设

- 备的单项的安装、更新和维护。

- 2.对作业活动及其内容，相关行业主管部门具有前置审核审批、备案或对其作业内容、过程及结果具有专业监督、鉴定和验收的各类作业活动，如电力、燃气、自来水、道路照明施工等

- （四）各村（社区）及乡属企业上报的施工工程。由城乡建设办组织综合执法队、平安建设办、纪检监察办、经管站、属地村（社区）及相关职能部门召开联审会，建设单位、施工单位就工程基本情况及施工内容等做汇报，各部门就工程可行性及施工内容发表意见，由城乡办将会议内容及相关意见报乡长办公会审议，审议通过项目将参照限额以下施工工程管理，各相关部门按照具体职责分工协同进行监督和管理。

- （五）对于辖区内现存未取得合法手续但仍在使用的建筑范围内进行的修缮、结构加固、装饰装修及设备维修更换等作业活动，由责任主体单位委托符合相应资质要求的第三方机构，出具并提交《房屋建筑结构综合安全性（含抗震）鉴定报告》，符合结构安全条件的，属地村（社区）应对该建筑存续的必要性进行确认后，由城乡建设办将施工情况及相关报告报乡长办公会审议，审议通过项目将参照限额以下施工工程管理，各相关部门按照具体职责分工协同进行监督和管理。

- 作业活动前，各行业职能科室应向区级行业部门报告，区级行业部门对安全生产工作予以服务指导；施工作业期间，由城乡建设办、平安建设办、综合执法队等职能科室和属地村（社区）共同开展安全监督检查，对相关业务可依托“街乡吹哨，部门报到”的工作机制，由区级行业管理部门进行指导。

（六）依职权已纳入区级行业主管部门或综合监管部门安全监管范围，履行安全监督管理职责的工程(作业活动)不在本办法管理范围内。

第三条【组织机构】建立十八里店乡限额以下小型工程安全管理联席会议制度，在乡安全生产委员会指导下，负责统筹全市限额以下小型工程施工安全管理工作，联席会议办公室设在城乡建设办，负责完善管理机制、充实机构人员及履行联席会议办公室职责。联席会议成员单位由各职能科室、村（社区）、乡属企业、十八里店派出所、小武基派出所、市场监管所、消防救援支队等行业主管、综合监管、属地等部门组成。各成员单位按照法定职责监督、指导、督促本行业、领域范围内限额以下小型工程的施工安全管理工作。

建立本乡限额以下小型工程安全管理联席会议制度，统筹协调本辖区内限额以下小型工程安全生产实施监督、管理和指导、服务。

第四条【管理原则】限额以下小型工程施工安全管理坚持“区级指导、乡级统筹、属地负责、社会监督”的工作原则。

按照“街乡吹哨，部门报到”的工作机制，属地村（社区）与各级部门协调联动，实现对限额以下小型工程安全管理能知道、能落责、能监管、能处置、能考核。

属地村（社区）负责辖区内限额以下工程日常巡检发现等工作，发现新增未备案限额以下施工工程的，要求施工方按规定向城乡建设办提交备案所需材料。

依据“基于风险、差别监管”的工作原则，重点加强对高风险限额以下小型工程安全管理。

第五条【联席会议办公室职责】

（一）每月定期组织召开联席会议，通报限额以下工程登记、施工、检查情况，就检查中发现的问题进行会商研讨，确保问题整改到位，推动联席会议各成员单位履行限额以下小型工程安全管理职责。

（二）起草、修订本乡限额以下小型工程施工安全管理相关办法。

（三）会同联席会议各成员单位明确职责分工，督察指导属地村（社区）建立减去限额以下工程管理机构，加强安全管理人员力量，完善管理机制，规范限额以下小型工程安全生产的监管方式。

（四）逐步建立限额以下小型工程安全生产联合检查、考核评价机制，制定限额以下小型工程安全生产考核评价制度，将考核评价结果上报乡安委会。

（五）组织各成员单位填报高风险限额以下小型工程信息管理系统。

第六条【乡政府职责】

（一）具体组织实施辖区内限额以下小型工程的安全生产监管工作，建立健全监管制度、责任体系、监管流程等。

（二）负责办理辖区内高风险限额以下小型工程的安全生产信息登记确认。依据北京市高风险限额以下小型工程开工建设管理指引，在建设单位或个人提交信息登记申请3个工作日内，对建设单位或个人提交的施工资料、施工企业信息等进行核实，确认属于高风险限额以下小型工程后办理安全生产信息登记。向参建单位发放限额以下小型工程施工安全管理手册，告知高风险限额以下小型工程安全生产注意事项和禁止行为。建立监管台账，全面掌握辖区内高风险限额以下小型工程基本情况。对属于违法建设的建筑物，不得在市级系统上办理限额以下小型工程安全生产信息登记。

（三）加大日常巡查。明确专门限额以下小型工程安全管理机构，聘用专业人员或安全协管员、网格员等增强人员力量。检查人员使用高风险限额以下小型工程信息管理系统进行检查信息填报。城乡建设办、平安建设办、综合执法队等职能科室及属地村（社区）协同开展辖区内限额以下工程安全巡查执法，对发现的高风险限额以下小型工程未登记、施工现场存在安全隐患或者安全生产违法违规行为的，要及时予以制止并责令改正，对未登记即施工的责任主体，要求其前往城乡建设办进行登记备案，并向联席会议办公室上报检查处置情况。按照“街乡吹哨，部门报到”机制，及时组织相关部门开展联合执法。发现违法建设行为，依法查处或移交规自、住建、城市管理等部门。

（四）开展辖区内限额以下小型工程安全生产宣传培训教育工作，提高人民群众安全意识，促进建设单位施工单位落实安全生产首要责任和主体责任。

（五）鼓励市民积极举报限额以下小型工程违法违规行为。受理有关限额以下小型工程“12345”市民服务热线、信访等群众诉求，依法及时核查处理。

（六）高风险限额以下小型工程完成施工合同内容后，督促建设单位或个人提交完工证明，在高风险限额以下小型工程信息管理系统上及时完成完工销账确认。

（七）法律、法规、规章以及市区规定的其他职责。

第七条【成员单位职责】

（一）各职能科室、村（社区）应用高风险限额以下小型工程信息管理系统，掌握本行业、属地范围内高风险限额以下小型工程安全生产信息登记情况，定期开展监督检查。

（二）各成员单位依据法定职责分工，履行安全管理职责，协调指导辖区内限额以下小型工程的安全生产监督管理工作，对安全生产隐患和事故依法处理。

（四）各职能科室按照职责分工，督促提示属地村（社区）及时开展巡查发现工作。

第八条【建设单位或个人的责任】限额以下小型工程的建设单位或个人，应当履行安全生产首要责任。

（一）依法将限额以下小型工程委托具备相应资质或条件的生产经营单位进行施工，与其签订书面合同，合同中应明确各方安全生产及消防安全管理责任，并纳入本单位安全生产和消防管理。

（二）应根据工程风险等级成立施工安全管理组织或配备专（兼）职安全管理人员，对施工单位施工方案、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督管理。

（三）组织对本单位相关人员及施工人员开展进场前安全培训，为培训合格施工人员办理出入证。

（四）对属于本办法第十四条规定的高风险限额以下小型工程，开工前按本办法第十六条规定办理安全生产信息登记。

（五）加大巡查力度，及时消除不符合安全生产条件或者存在安全隐患的行为，自觉接受监管单位和社会公众的监督管理。

（六）及时支付安全防护相关费用，并督促施工单位落实施工安全防护措施。

（七）挖掘工程开工前应在北京市地下管线安全防护信息平台发布施工信息，与地下管线权属单位进行对接配合，开展地下管线调查，查清施工区域地下管线情况。

（八）工程开工前，建设单位项目负责人必须签署《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》，并留存备查。

（九）建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合国家与本市相关标准、规定和设计文件要求。

（十）施工动火作业是指电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业（以下统称动火作业）。工程涉及动火作业的，必须制定动火作业审批制度，明确审批人，审批流程，以及动火作业注意事项。动火审批前，建设单位应前往作业点进行安全核查，核查合格后批准动火。履行完内部动火审批流程后，应登录京通企安安“动火作业报备”模块，进行线上报备，实现施工动火作业情况属地政府和管理部门信息共享。动火期间，动火区域应安装烟感报警器和视频监控，与楼宇中控平台连接，实现自动报警和实时监控，并安排人员到动火区域开展旁站监督。安装烟感报警器和视频监控所需费用由建设单位支付。

（十一）高风险限额以下小型工程完工后3个工作日内，在高风险限额以下小型工程信息管理系统上提交完工材料申请销账。

（十二）建设单位或个人的安全生产责任不得因外包、转租、承包等合同约定而转移。建设单位为房屋或土地承租人的，房屋所有权人或土地使用权人的安全责任不因出租等行为而转移。房屋所有权人或土地使用权人应当按照《中华人民共和国安全生产法》等规定，对房屋或土地上限额以下小型工程施工承担安全管理首要责任，督促建设单位落实施工安全相关规定。发现安全问题的，应当及时督促整改并向乡政府报告。

（十三）不得将应申请办理建筑工程施工许可手续的工程项目分解为若干限额以下小型工程项目，规避办理施工许可手续。

（十四）鼓励委托有资质的第三方机构进行管理。使用限额以下小型工程施工合同示范文本。

第九条【施工单位主体责任】承接限额以下小型工程的施工单位对相关建筑活动安全生产承担主体责任。

- 严格按照法律法规及相关标准开展工程建设活动，确保施工安全。

（二）承包限额以下小型工程的施工单位应当依法取得相应资质或具备相应条件。

（三）按照安全生产法律法规及相关标准要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产费用按规定规范计取及使用。

（四）工程开工前，施工单位项目负责人必须签署《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》，并留存备查。

（五）施工单位在现场应配备不少于1名安全生产管理人员，安全生产管理人员负责对施工现场的施工作业、使用材料、进场人员等进行管理。

鼓励聘用具有建造师、安全工程师、监理工程师、结构工程师等资格证书的人员从事施工现场安全管理工作，双方签订劳动合同，明确安全管理权责后上岗。

（六）施工动火作业应当按照安全生产、消防法律法规和本市有关规定事先办理动火作业审批手续，审批后才能进行动火作业；动火作业时必须设专人看护，清理可燃物，动火作业结束后，确认无火灾危险后方可离开；根据工程施工规模和危险程度，配备充足的消防器材。

动火作业点应与易燃、易爆、易挥发等施工现场危险物品保持安全距离，严禁动火作业与涉及危险物品施工作业交叉。

进行熔化焊接、热切割、压力焊、钎焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

施工现场发生火情必须立即报火警，及时处置。

（七）依据有关法律法规、技术规范等编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施，使用符合安全生产要求的安全防护用品。加强施工现场的管理，施工现场采取合理方式封闭管理，设置护栏围挡、警示标志等安全防护措施，严格核查进出手续，严禁无关人员进入。

（八）加强对施工人员安全生产及消防培训教育，禁止安全生产培训教育不合格的人员上岗作业。

（九）对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。

（十）涉及电气焊施工、高处作业、临时用电、吊装作业、有限空间监护作业等特种作业的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。

（十一）涉及挖掘作业的，施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。

（十二）采购使用的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合国家与本市相关标准、规定和设计文件要求。

（十三）施工现场涉及使用危险物品的，应当严格按照危险物品安全管理相关规定管理。

（十四）参照《朝阳区住房和城乡建设委员会关于做好2019年朝阳区建设工程施工围挡整治提升工作的通知》(朝建发[2019]10号)的规定，按照市、区关于“疏解整治促提升”的工作部署，落实工程施工围挡设置、日常维护及竣工后拆除的各项要求。

（十五）参照《朝阳区住房和城乡建设委员会关于进一步加强建设工程施工现场扬尘治理工作的通知》(朝建发[2018]113号)文件要求，加强施工现场扬尘治理体系的建立，强化施工现场扬尘管控工作，做好易扬尘物料的苫盖、洒水降尘、建筑垃圾存放和清运等日常工作，严格落实“十个100%”的治理工作要求，全力减少工程施工对周边的环境影响

（十六）法律、法规、规章以及市区规定的其他职责。

第十条 【施工公示】高风险限额以下小型工程施工前，建设单位必须在门口、楼外及施工现场等显著位置放置施工公示牌，公示建设单位、施工单位、安全员、投诉举报电话、高风险限额以下小型工程管理要求等信息，自觉接受社会监督。

加强群防群治，鼓励公众对使用危险物品施工过程中违法违规行为向乡、村两级反映，或通过“12345”“12350”等多种方式进行监督举报。

第十一条【安全培训】平安建设办统筹协调各成员单位加强限额以下小型工程的消防培训，会同各职能科室、村（社区）通过制作发放消防知识视频、消防安全管理手册等方式持续开展宣传教育，提高现场管理人员、施工人员消防安全管理水平和应变应急处置能力。

第十二条【建材管理】平安建设办统筹协调应急管理、市场监管、公安、消防救援等部门，督促联席会议成员单位按部门职责完善建筑材料管理机制。

落实区级联席会议办公室及市级相关部门制定的施工现场危险物品安全管理办法及建筑材料管理机制相关要求并推动实施。

限额以下小型工程施工现场禁止储存、使用液化石油气。

混凝土保温养护过程禁止采取明火保温措施。

以下场所禁止使用明火作业的防水材料：带户施工的老旧小区改造工程；屋面防水修缮等房屋修缮工程；包括但不限于商超楼宇、写字楼、医院、托幼、学校、加油（气）站、高层（超高层）建筑等人员密集场所内的装饰装修工程等，应采用冷粘、喷涂，涂刷等无明火作业工艺的防水材料。

包括但不限于商超楼宇、写字楼、医院、托幼、学校、加油（气）站、高层（超高层）建筑等人员密集场所内的限额以下小型工程施工现场禁止储存易燃、易爆、易挥发的危化品。

第十三条【高风险限额以下小型工程】存在以下情形之一的，判定为高风险限额以下小型工程。

（一）在设有人员密集场所的建筑进行施工的限额以下小型工程。

（二）含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的限额以下小型工程。

（三）需要变动建筑主体结构和承重结构的限额以下小型工程。

高风险限额以下小型工程的判定标准详见附件4。

第十四条【高风险限额以下小型工程管理要求】高风险限额以下小型工程施工遵照以下要求：

（一）高风险限额以下小型工程申请安全生产信息登记后，检查人员应于5个工作日内开展现场检查。

（二）建设单位必须成立由主要负责人负责的施工安全监管组织，配备专门安全管理人员。

（三）施工单位必须组织编制施工组织方案，明确施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工人员保障、应急处置措施等内容。施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后，报建设单位项目负责人审批后存档。施工单位严格按照方案组织施工，不得擅自修改施工方案。

（四）施工前，建设单位督促施工单位现场技术负责人结合工程特点及风险源，向施工现场管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底，告知危险事项及安全管理要点，交底资料由双方共同签字确认，并留档备查。

（五）施工单位应配备与所承接的限额以下小型工程专业、规模相符的注册建造师，施工作业前组织班前安全生产喊话，就当班施工作业任务、完成标准、安全注意事项向作业人员进行培训，并检查安全防护用品的穿戴使用。

（六）施工过程中，发生危及人身安全的险情时，施工单位现场负责人应立即组织施工人员停止作业、撤离危险区域。

（七）施工单位应严格划定作业区域，施工区与其他区必须采用不燃材料进行防火分隔。实施动火作业的要严格遵守《北京市严格施工动火作业消防安全管理的若干措施（试行）》（京消〔2023〕131号）《北京市单位消防安全主体责任规定》（市政府令第310号）相关规定。

（八）涉及建筑主体结构和承重结构变动的限额以下小型工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

第十五条【登记制度】建设单位或个人应主动通过“京通”及时登陆高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端，办理安全生产信息登记，并对提供的信息负责。发现未按规定登记的建设单位或个人，依法追究法律责任，纳入信用管理。

第十六条【检查要求】城乡建设办、平安建设办、综合执法队等职能科室及属地村（社区）协同组织开展巡查检查，重点进行以下方面检查：

（一）工程所在的房屋建筑是否为合法建筑，高风险限额以下小型工程是否办理安全生产信息登记手续，现场标牌是否内容完整、标识清晰。

（二）是否委托具备相应资质或具备相应条件的企业施工作业。是否签订了施工合同；是否签订安全生产责任书；项目负责人资格是否符合工程要求；进场安全教育、消防培训等安全培训教育开展情况。

（三）作业人员是否经过培训上岗，施工现场是否规范配备专（兼）职安全管理人员。

（四）作业人员是否正确穿戴安全防护用品。

（五）从事电焊施工、高处作业、临时用电、吊装、有限空间监护作业等特种作业的人员是否取得特种作业资格。

（六）动火作业是否经过审批，作业前是否清理可燃物，是否有专人看护，是否配备消防器材，消防器材是否在有效期内，能否正常使用。

（七）施工作业区域是否有护栏围挡、警示标志等安全防护措施，施工区是否与社会人员生活区、经营场所营业区采用安全方式进行分隔。

（八）占道施工作业是否办理影响交通安全的占道施工许可手续。

（九）对于各类需破坏路面（土体）结构、可能危及地下管线安全的作业（含勘察、钻探、挖坑、打桩、打井、打夯、顶进、植树、埋杆、堆物、爆破、取土等），应检查是否按要求在北京市地下管线安全防护信息平台发布施工信息、是否已调查清楚施工区域地下管线情况、是否与相关地下管线权属单位签订施工作业保护地下管线三方协议、是否制定有保护地下管线专项措施并严格按照措施施工。

（十）建设单位是否将工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请施工许可证。

（十一）施工现场使用危险物品是否符合法律、法规、规章以及本市禁限目录等要求。

（十二）是否按要求设置施工围挡，是否及时对施工围挡进行维护或竣工拆除。

（十三）是否严格落实施工现场扬尘治理的相关工作要求，是否建立工程现场扬尘治理管控体系、是否落实施工现场“十个100%”的管控措施等。

高风险限额以下小型工程施工过程中至少开展一次安全检查，对其他限额以下小型工程组织开展安全抽查，对安全风险较大的工程增加检查频次。安全检查过程中，凡发现擅自进行施工活动或者存在违法违规行为的，及时制止并督促整改，对违法违规行为依法追究法律责任。

第十七条【销账制度】高风险限额以下小型工程结束后3个工作日内，建设单位或个人应通过“京通”登录高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端应用，办理工程销账。

第十八条【监督管理】限额以下小型工程建设单位或个人，以及承接工程的施工单位，存在安全隐患和违法违规行为的，各成员单位依据法定职责及时督促整改，拒不整改的，依据有关法律、法规、规定予以查处。

第十九条【信用惩戒】逐步建立限额以下小型工程失信惩戒信息网上公示渠道。乡政府或其他相关部门根据《北京市公共信用信息管理办法》《公共信用信息目录》等规定，将行政处理文书等行政监督检查信息归集到本市公共信用信息服务平台，公共信用信息服务平台依法公开，相关行政部门按照《北京市公共信用信息管理办法》纳入信用管理。

第二十条【责任追究】确保限额以下小型工程安全生产责任落实到位，对工作不力的单位进行约谈，对造成生产安全责任事故的依法追究责任。

第二十一条【安全管理工作评价】乡安全生产委员会牵头制定安全生产考核评价办法，对各市级管理部门、各属地政府开展安全管理工作评价，按要求将评价成果报送至乡安委会。

第二十二条【其他类建设工程】农村建设工程施工安全管理，按照《北京市村庄规划建设管理指导意见》(试行)（市规发字〔2010〕1137）号）、《关于落实户有所居加强农村宅基地及房屋建设管理的指导意见》（京政发〔2020〕15号）执行；住宅装修和宅基地修缮不在此管理范围内，村民申请宅基地修缮按照《十八里店乡宅基地修缮办法》相关要求进行申请和审批；住宅室内装饰装修工程施工安全管理，按照《住宅室内装修装饰管理办法》执行；纳入专项控违系统平台的违法建设不适用本办法；临时性建筑、抢险救灾工程、军事建设工程不适用本办法。

第二十三条【违法建设】违法建设由规划自然资源部门、城市管理部门及乡政府联合依法查处。各职能科室、村（社区）、控违监察大队等应加大巡视检查力度，违法建设内不得进行各类施工作业活动，对于发现的违法建设或在违法建设内进行的施工作业活动要及时予以制止，依职权进行查处。各成员单位发现违法建设线索的，应当将案件线索移送负有查处职责的行政执法机关。违法建设相关的建设活动不得办理限额以下小型工程安全生产信息登记。

第二十四条 本办法自印发之日起施行。

附件：1.十八里店乡高风险限额以下小型工程安全生产信息登记指引（范本）

2.十八里店乡高风险限额以下小型工程安全生产信息登记表（范本）

3.高风险限额以下小型工程施工安全检查记录表（参考用表）

4.高风险限额以下小型工程判定标准

十八里店乡人民政府

2023年9月8日

附件1

十八里店乡高风险限额以下小型工程安全生产

信息登记指引

（范本）

一、高风险限额以下小型工程信息管理系统实现全流程网上办理之前，过渡期申请办理高风险限额以下工程安全生产信息登记手续时，建设单位或个人向各街道（地区）办事处提供资料参考（部分非必要提交项）：

1.建设工程规划许可手续、房屋登记手续等。

2.施工单位资质证书、工程承发包合同关键页。

3.建设单位项目负责人签署的《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》，施工单位项目负责人签署的《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》。

4.满足施工技术要求的施工图纸或选用的设计通用图和标准图集。

5.提供挖掘工程地下管线调查情况。

二、各街道（地区）办事处应当按照下列程序办理：

1.各街道（地区）办事处应认真审核建设单位或个人报送的资料，对于符合条件的工程，3个工作日在高风险限额以下小型工程信息管理系统上操作确认，5个工作日内进行一次现场检查。对于不符合安全生产信息登记录入条件的，应当在审核后立即通知建设单位（个人），并说明理由，存在违法违规行为的，要及时予以制止纠正并责令改正，依法追究法律责任。

2.收到建设单位或个人工程完工申请后，应立即在高风险限额以下小型工程信息管理系统上办理销账，各街道（地区）办事处发现工程已完工的，应立即联系建设单位或个人核实情况，确认完工的应办理销账。

三、高风险限额以下小型工程信息管理系统上线后操作说明

建设单位（或个人）可通过“京通”登录高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端应用，实现合同、承诺书、安全责任清单、完工申请等资料上传，完成高风险限额以下小型工程安全生产信息登记申请及后续完工销账申请；各街道（地区）办事处通过“京办”登录高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端应用，实现对高风险限额以下小型工程的登记确认、安全检查、完工销账、整改监督、记录导出、综合查询的全过程管理。

附件2

十八里店乡高风险限额以下小型工程安全生产

信息登记表（范本）

| 一、工程基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| 建设单位（个人）名称 |  |  |  |  | 组织机构代码 （身份证号码） |  |  |  |
| 建设单位（个人） 负责人姓名 |  | 身份证 号码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  | 施工单位资质或具备相应条件 |  |  |  |
| 施工单位负责人 |  | 注册执 业证号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 安全管理人员 |  | 证号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程类别（在对应项目上打√） | - 房建工程（新建□ 改、扩建□ 装饰装修□） 2.市政工程£ 3.公路工程£ 4.水利工程£ 5.园林绿化工程£ 6.通信工程£ 7.电力工程£ 8.公用工程£ 9.其他专业工程£ |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | （合同额等指标） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工内容（行为） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工期 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于高风险项目 | 是□ 否□ |  | 是否涉及危险物品 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 二、建设单位（个人）应提供的资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.建设工程规划许可手续、房屋登记手续等。£ 2.施工单位资质证书、工程承发包合同关键页。£ 3.建设单位负责人签署的《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》，施工单位负责人签署的《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》。£ 4.满足施工技术要求的施工图纸或选用的设计通用图和标准图集。£ 5.提供挖掘工程地下管线调查情况。£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.申请单位（个人）应准确提供工程基本信息，确认是否归属高风险限额以下小型工程，是否涉及使用危险物品。 2.申请单位（个人）应如实提供相关资料，并承担由此引起的法律责任。 3.本表一式两份，登记机构和办理人各留一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村（社区）盖章 年 月 日 |  |  |  | 城乡办盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3

高风险限额以下小型工程施工安全检查记录表（参考用表）

建设单位（个人）名称：                                 承建单位：

| 序号 | 类别 | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 施工准备 | 工程所在房屋是否为违法建设，是否办理安全生产信息登记；是否肢解工程。 |  |  |  |  |
|  |  | 是否选用有资质或具备相应条件的建筑企业。 |  |  |  |  |
|  |  | 是否签订施工合同、《施工安全管理承诺书》、《安全责任清单》，明确具体的施工安全条款、安全责任、工程质量、保修期限等。 |  |  |  |  |
|  |  | 占道施工作业是否办理影响交通安全的占道施工许可手续。 |  |  |  |  |
|  |  | 挖掘工程开工前是否开展地下管线调查，清楚施工区域地下管线情况，与地下管线权属单位进行对接配合，挖掘施工单位是否制定地下管线保护方案，落实保护措施。 |  |  |  |  |
| 2 | 人员管理 | 施工负责人是否在场，与开工建设安全生产信息登记的是否一致。 |  |  |  |  |
|  |  | 现场是否配备持证安全管理人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 电焊、气焊、电工、架子工等特种作业人员是否取得特种作业资格证。 |  |  |  |  |
|  |  | 作业人员是否经过安全教育培训。 |  |  |  |  |
|  |  | 有无盲目指挥、违规作业、压缩合理工期的行为。 |  |  |  |  |
|  |  | 是否向施工人员提供合格安全防护用品；施工人员是否正确使用安全帽、劳保鞋、安全带等安全防护用品。 |  |  |  |  |
| 3 | 现场管理 | 施工作业区域是否有护栏围挡、警示标志等安全防护措施，施工公示牌是否醒目、内容完整。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工区是否与社会人员生活区、经营场所营业区等社会场所分隔。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工临边、洞口位置是否设置临边防护措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 动火作业是否经过审批，作业前是否清理可燃物，是否有看火人，现场是否配备消防灭火器材，并保持完好有效；施工现场的办公、生活区与作业区是否分开设置，并保持安全距离。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工机具是否破旧、性能差；切割机、角磨机、电焊机等施工机具是否设置安全防护装置；电线电缆有无破损、泡水。 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目是否高风险限额以下小型工程项目，是否符合相关管理要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 现场是否使用危险物品，是否符合相关管理要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 卫生防疫 | 施工现场生活垃圾分类是否符合《北京市生活垃圾管理条例》有关要求。 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | 其他安全事项。 |  |  |  |  |
| 统计 | 符合 项， 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查人：                                  被检查人签字：                   检查日期：

附件4

高风险限额以下小型工程判定标准

一、在设有人员密集场所的建筑进行施工的限额以下小型工程判定为高风险限额以下小型工程

（一）体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅。

（二）民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。

（三）宾馆、饭店、商场、市场。

（四）影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆。

（五）劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍，寺庙、教堂。

（六）养老院、福利院，医院的门诊楼，医院、疗养院的病房楼。

（七）托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所。

（八）学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍。

（九）歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

二、含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的限额以下小型工程判定为高风险限额以下小型工程

（一）危险性较大的深基坑是指开挖深度超过5米（含5米）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入、未被设计为固定工作场所、自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指进入有限空间实施的作业活动。

（三）危险性较大的起重吊装是指采用起重机械和非常规起重设备、方法进行安装的工程：

1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。非常规起重设备、方法包括：采用自制起重设备、设施进行起重作业；2台（或以上）起重设备联合作业；流动式起重机带载行走；采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移；采用绞磨、卷扬机、葫芦或者液压千斤顶等方式进行提升；人力起重工程。

2.采用起重机械进行安装的工程。

三、需要变动建筑主体结构和承重结构的限额以下小型工程判定为高风险限额以下小型工程。

（一）建筑主体指建筑实体的结构构造，包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。

（二）承重结构是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点，包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。