北京市朝阳区人民政府办公室

关于2024年挂牌突出火灾隐患及区域性

火灾隐患销账的通知

朝政办字〔2025〕24号

各街道办事处、地区办事处（乡政府），区政府各委、办、局，各区属机构：

按照火灾隐患实行“季度报告、定期挂账、跟踪督办、整改销账”常态化监管模式的工作要求，相关部门及街乡主要领导高度重视，并形成工作合力，对前期区政府挂牌督办的突出及区域性火灾隐患开展了集中整治，相关隐患单位积极落实消防安全主体责任，对本单位存在的消防安全隐患高度重视，加大了人力、物力的投入，火灾隐患整改效果明显。

截至目前，我区区级挂牌督办突出火灾隐患共计27件，其中3件已整改完毕并销账（见附件1）；区域性火灾隐患共计1处，1处已整改完毕并销账（见附件2）。下一步，各单位要继续加大对遗留挂账火灾隐患的整治力度，确保消防安全，为广大群众营造安全温馨的生活环境。

附件：1.2024年区级突出火灾隐患挂牌督办销账明细表

2.2024年区级区域性火灾隐患挂牌督办销账明细表

北京市朝阳区人民政府办公室

2025年12月8日

（此件公开发布）

附件1

2024年区级突出火灾隐患挂牌督办销账明细表

| 序号 | 突出火灾隐患单位名称 | 详细地址 | 主体责任单位 | 存在的主要隐患 | 整改进展 | 责任督办街乡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金蝉里小区 | 北京市朝阳区垡头街道金蝉里小区19号楼、20号楼 | 北京和泰安居物业管理有限公司 | 消火栓管道老化或漏水。 | 已整改 | 垡头街道 |
| 2 | 北京恒富物业 服务有限公司（阳光美园小区） | 北京市朝阳区常营中路2号院 | 北京恒富物业服务有限公司 | 室外消防给水系统不能正常使用；室内消火栓系统不能正常使用；火灾自动报警系统不能正常运行；防烟、排烟设施不能正常使用或运行。 | 已整改 | 常营乡 |
| 3 | 嘉美风尚小区 | 北京市朝阳区阜荣街15号院 | 北京德利中天物业服务有限公司第一分公司 | 消火栓管道老化或漏水。 | 已整改 | 望京街道 |

附件2

2024年区级区域性火灾隐患挂牌督办销账明细表

| 序号 | 区域名称 | 所属街乡 | 基本情况 | 存在的主要隐患 | 整改进展或整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红霞路社区六、七、十街坊 | 酒仙桥街道 | 该地区有27栋楼，总共3454户，人口约5100人。 | 该地区为大屋脊居住建筑，基础设施较为薄弱，特别是堵塞疏散通道、堆物堆料问题严重，弱势群体孤寡老人居多，防火意识不强。 | 已整改 |