朝阳三里屯北京星远福源电力设备

安装有限公司“1·18”一般坍塌事故整改和防范措施落实情况评估报告

为深入贯彻落实市安委会、区委区政府做好生产安全事故调查的工作要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促本区生产安全事故整改和防范措施有效落实，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》要求，朝阳区应急管理局会同公安公交分局、区总工会、区司法局、区人力社保局、区住建委等有关部门组成评估组，邀请区纪委区监委参与评估，并聘请专业技术机构配合评估组对朝阳三里屯北京星远福源电力设备安装有限公司“1·18”一般坍塌事故责任追究和整改防范措施建议的落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况及相关做法

评估组依据相关规定，召开了会议研讨评估工作，并依据《朝阳三里屯北京星远福源电力设备安装有限公司“1·18”一般坍塌事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）中明确的责任追究建议和整改防范措施要求，通过资料审查、查阅文件、座谈询问、走访核查等方式，对该事故责任追究落实情况、涉事单位事故整改和防范措施的落实情况及安全管理现状进行了评估。参与评估的第三方专业技术单位根据评估情况编制了《朝阳三里屯北京星远福源电力设备安装有限公司“1·18”一般坍塌事故整改和防范措施落实专项评估报告》（以下简称《专项评估报告》）。主要工作情况如下：

首先，朝阳区应急管理局组织2024年15起生产安全事故相关单位召开工作部署会，明确事后评估工作内容及要求，要求各单位进一步提高重视程度，切实配合做好评估工作，认真评估企业安全现状，严格制定并落实整改计划，保证本次评估的权威性、公正性、客观性。

随后，评估组对北京星远福源电力设备安装有限公司（简称“星远公司”）、北京隆祥鸿泰建设工程有限公司（以下简称“隆祥公司”）等两家事故相关单位进行访谈，并组织人员赴事故现场勘查。经核实，事故地点——朝阳区工体北路北侧9号电路管井已施工完毕，所在道路已正常通行。

最后，评估组对《事故调查报告》中被调查单位的责任追究落实情况、事故整改和防范措施落实情况的相关证明资料初步分析，并要求事故相关单位补充提交落实责任追究及整改防范措施的相关证明材料；收到补交资料后，评估组再次对事故相关单位责任追究及事故整改和防范措施落实的相关证明资料进行分析。专业技术机构在前期调研访谈、资料分析的基础上，依据相关规定编制完成了《专项评估报告》。

评估组结合专业技术机构出具的《专项评估报告》，起草了《朝阳三里屯北京星远福源电力设备安装有限公司“1·18”一般坍塌事故整改和防范措施落实专项评估报告》（以下简称《评估报告》）。

- 责任追究落实情况

《事故调查报告》中要求对责任单位依法进行责任追究，具体落实处理情况如下：

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.王某才，隆祥公司施工现场负责人，负责施工现场安全管理工作，对事故发生负有管理责任。公安机关已立案侦查，取保候审中。

2.李某虎，隆祥公司主要负责人，负责公司全面工作，对事故发生负有管理责任。公安机关已立案侦查，取保候审中。

3.陈某友，星远公司项目经理，对事故发生负有管理责任。公安机关已立案侦查，取保候审中。

4.何某新，星远公司副总经理，分管安全生产工作，对事故发生负有管理责任。公安机关已立案侦查，取保候审中。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.星远公司副总经理何某新，分管安全生产工作。未严格履行安全生产管理职责，未检查施工现场的安全生产状况，未及时发现并消除管道内土方坍塌的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由朝阳区应急管理局给予何某新处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。同时，何某新在事故发生后隐瞒事故情况，未向负有安全生产监督管理职责的部门上报。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予何某新处上一年年收入百分之六十至百分之一百罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对何某新处以人民币捌万捌仟捌佰叁拾元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2024〕006-A2号，并已结案。

2.星远公司项目经理陈某友。未严格履行安全生产管理职责，未检查施工现场的安全生产状况，未及时发现并消除管道内土方坍塌的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由朝阳区应急管理局给予陈某友处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对陈某友处以人民币贰万陆仟玖佰壹拾贰元伍角的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2024〕006-A3号。

- 3.星远公司主要负责人曲某星，负责公司全面工作。未严格履行安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对事发项目的安全生产工作进行监督检查，未及时发现并消除管道内土方坍塌的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予曲某星处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

- 区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对曲某星处以人民币肆万叁仟叁佰贰拾元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2024〕006-A4号。

4.隆祥公司主要负责人李某虎，负责公司全面工作。未严格履行安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对事发项目的安全生产工作进行监督检查，未及时发现并消除管道内土方坍塌的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予李某虎处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。同时，李某虎在事故发生后隐瞒事故情况，未向负有安全生产监督管理职责的部门上报。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，建议由朝阳区应急管理局给予李某虎处上一年年收入百分之六十至百分之一百罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对李某虎处以人民币伍万陆仟壹佰柒拾伍元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2024〕006-A6号。

5.星远公司。对施工现场安全管理工作失管失察，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除管道内土方坍塌的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予星远公司罚款的行政处罚。

同时，星远公司副总经理何某新瞒报事故情况。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予星远公司罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对星远公司处以人民币壹佰伍拾伍万元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2024〕006-A1号。

6.隆祥公司。现场安全管理严重缺失，违规组织施工作业，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除管道内土方坍塌的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予隆祥公司罚款的行政处罚。

同时，隆祥公司主要负责人李某虎瞒报事故情况。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予隆祥公司罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对隆祥公司处以人民币壹佰伍拾伍万元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2024〕006-A5号。

- 整改和防范措施落实情况

《事故调查报告》中要求：

1.建立安全预防控制体系。某某公司、星远公司、隆祥公司要坚持“风险优先、系统防控、全员参与、持续改进、信息化支撑”五项原则，落实好“主要负责人亲自上手、准确掌握基本知识、风险辨识评估全面、制定风险管控措施针对性要强、促进各种管理体系有机融合、风险管控和隐患排查要简明实用”六项基本要求、把握好“风险辨识、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进提升”五个关键环节，同时根据施工内容和季节性特点等认真识别安全风险点，制定有针对性的安全生产保证措施。

2.强化层级管理，落实安全生产主体责任。星远公司一是要全面加强安全生产责任制的落实工作，明确并细化各岗位的安全职责，进一步增强全员安全观念和责任意识。二是要落实对施工现场安全管理总负责的要求，高度重视各分包单位的安全管理工作。三是要派遣具有相应资格的人员担任项目经理，严格落实巡查检查制度，检查管理人员到岗到位情况，检查安全管理措施落实情况，检查管理人员巡视、旁站情况。四是要加强人员管理，实行进场核查登记制度，在非作业时段封闭施工区域，坚决杜绝擅自入场施工的情况出现。

3.加强施工组织设计。星远公司、隆祥公司在项目开工前，要严格按照法律法规的要求，对施工现场的周边地质条件等作出风险预判，划定风险项、风险点，并根据工程项目具体情况制定专项施工方案。在施工前对施工人员做好技术交底，并检查劳动防护用品佩戴情况；在施工过程中必须派遣具有资格的安全技术人员在场，督促施工人员严格按照施工组织设计方案要求进行施工，杜绝违法施工的情况出现；坚持日常巡回检查制度，对于发现的安全隐患要坚持“早发现、早汇报、早整改”，做到“四个及时”。

4.加强应急处置能力建设。某某公司、星远公司、隆祥公司要深入总结评估此次事故应急救援工作，发生事故后要及时了解事故情况，迅速妥善采取应急处置措施；要进一步加强事故情况报送工作，做到首报迅速、续报及时、内容准确；要以突出实战实用为导向，按规定开展应急演练，切实提高从业人员应急处置能力和避险逃生技能。

事故单位深刻汲取事故教训，主要开展了以下工作：

1.星远公司自事故发生后，一是公司领导高度重视，要求公司各部门针对施工项目所发生安全事故认真吸取教训，加强公司所有参建项目安全管理，做到谁主管谁负责全面管理项目，增强安全意识和安全观念；二是组建项目部及现场管理“巡查组”，监督指导现场的安全措施布置情况，对现场的施工人员进行随时询问，确保施工人员明确施工作业中的风险点，每组施工人员以及不同工种作业人员都要明白彼此的作业风险，在涉及交叉的环节中互相提醒，针对专责监护人进行重点考核，除其专业知识外，对其现场的安全把控重点核查，将考核结果进行公示，必要时撤销其专责监护人资格，确保人员生命安全，杜绝违章现象的发生；三是加强全员安全教育，抓好安全技术培训，提高员工安全素质，并在星远福源微信群里及时传达上级学习文件和事故通报，在加强安全教育的同时，对所有参建工程和抢修逐一检查所有手续，凡是手续不齐全的全部停工整改，对所有工程参建人员进行施工前专项培训，叫每名员工明白自己工作范围，工作内容，危险点，安全教育培训落实学习内容，落实学习时间，专人检查落实情况；四是加强现场安全管理和设备检查，增强设备安全性，把安全工作落到实处，做到有章必循，违章必究，在抓作业管理时做到违章行为坚决制止纠正不能姑息迁就，从本质上、根源上深刻反思，从规章制度、体制机制、资源配置、执行落实等方面分析原因、查找漏洞，制定行之有效的整改措施，并结合安全生产专项整治活动进行再梳理再部署，确保维护公司的安全稳定局面等。

2.隆祥公司因经营问题，未开展经营活动，未提供安全工作材料。

上述材料基本证明事故发生后，星远公司按照《事故调查报告》中要求，建立了安全预防控制体系，制定了针对性的安全生产办证措施，强化层级管理，主动落实安全生产主体责任，加强施工组织设计，做好培训及日常巡回检查等，落实了事故整改措施。

- 事故发生单位安全管理现状

经核实，事故地点——朝阳区工体北路北侧9号电路管井已施工完毕，所在道路已正常通行。

星远公司提供了各级人员安全生产责任制、公司安全投入及费用凭证、安全资金使用计划、安全生产规章制度、综合应急预案、安全教育培训计划及培训记录、专题培训活动总结及记录、劳动用品发放记录、安全管理人员任命书、主要负责人及安全管理人员安全生产考核合格证书、安全会议纪要及签到记录、工伤保险缴纳凭证、团体意外险保单、配电抢修单（含技术要求和安全措施）、隐患自查记录、隐患记录表等文件。

隆祥公司因其经营情况，未开展经营活动，无法开展评估工作。因此，评估组选取同地区同行业的曲星建筑公司开展安全管理现状评估。曲星建筑公司提供了项目安全责任书、装修管理协议、防火安全责任书、安全生产管理协议、高处作业许可证、项目施工方案、建筑工程一切险、属地对施工现场安全管理提示、施工现场检查记录等文件。

综上，根据星远公司及本次评估抽选的本地区同行业企业提供的事故发生后的安全工作相关资料，基本可以证明上述单位安全管理现状符合《事故调查报告》中的要求，但还应继续完善部分专项安全工作，具体见《专项评估报告》。

- 评估发现的主要问题和相关工作建议

本次事故发生的原因为施工人员违章作业，有关单位未及时发现并消除违章作业的事故隐患，未做好教育培训等。

具体问题和工作建议如下：

问题：此次事故基本集合了导致建筑施工项目事故发生的各类典型原因，包括违规组织施工、强令人员冒险作业、未合法签订合同施工现场失察失管、安全培训不到位等。

建议：随着经济水平和现代科技的发展，在一线城市建筑行业事故发生频率已远超传统工业生产事故，因此，建设单位、总包单位应明确安全首责、安全主责的各自职责要求，严格执行和执行合规的工程管理体系，杜绝层层转包、以包代管的违法行为，不能因经济利益等任何理由牺牲安全生产工作；相关行业和属地需主动作为，加强监管，严格审查大工程中的危险性较大的分包作业活动，针对小型工程主要检查施工资质、施工作业活动现场人员的安全技术交底情况等。

- 评估工作组综合评估意见

综上所述，评估组依法对朝阳三里屯北京星远福源电力设备安装有限公司“1·18”一般坍塌事故责任追究和防范整改措施落实情况进行评估后认定：区应急管理局已依法落实了对星远公司、隆祥公司及相关人员的行政处罚。星远公司、隆祥公司已基本落实了事故整改和防范措施，星远公司的安全管理现状基本符合《事故调查报告》中的要求。

朝阳区应急管理局              2026年1月7日印发